## Anexo_4_1
TIPO_DISTRITO | DISTRITO | DESCRIPCION | ESPECIFICIDAD | MODALIDAD | FRENTE_MIN | SUP_MINIMA | FOT_PRIVADO |  | FOT_PUB_TDP | FOT_PUB_EMI_REC | FOS | R_JARDIN | R_FONDO | R_BASAMENTO | R_FRENTE | R_LATERAL | H_FOT_PRIV | H_FOT_PUB | H_FOT_BASAMENTO | H_MAX | OBSERVACIONES
URBANO | AC1 | Distrito de interés patrimonial incluido en el BiPAUPS AC, caracterizado por la presencia de un tejido urbano e inmuebles que conforman un conjunto de relevancia patrimonial arquitectónica, histórica y cultural para la ciudad. Se orienta a un carácter mixto donde se promueve la coexistencia de usos residenciales de densidades medias-altas con usos comerciales y de servicio. |  |  | 10 | 300 | 4.1 |  | 0.6 | E | 0.7 | 0 | 0.33 | 6 |  |  | 21 |  |  |  | (*1) Para parcelas ubicadas en los Distritos AC 1, AC 2, AC 3 y AC 4, los indicadores urbanísiticos están determinados en el PRAC. En dichos distritos sólo se establecen los rangos de FOT Privado, FOT Público y Altura, a los fines de determinar a la Capacidad Constructiva Transferible con objetivos de preservacion. "El O.T.A. podrá exigir requisitos adicionales específicos para cada caso, en orden a preservar los valores patrimoniales, paisajísticos y ambientales del entorno." (*2) La emisión o recepcion de FOT Público se pondrá en vigencia con planes o programas de incentivo. "(*3) La medida mínima de retiro de fondo es de 4 metros. No se exigirá retiro de fondo en lotes en esquina. En todos los casos el retiro de fondo deberá contemplar un 15% del área de superficie absorbente como mínimo." (*4) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*5) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser aprobado por el área de Tránsito y autoridades competentes. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de Resolución o Disposición técnicamente fundada. Según Parte IV, Título I, Capitulo I, Seccion I, Art. 117, Inciso XI
URBANO | AC2 | Distrito de interés patrimonial incluido en el BiPAUPS AC, caracterizado por la presencia de un tejido urbano e inmuebles que conforman un conjunto de relevancia patrimonial arquitectónica, histórica y cultural para la ciudad. Orientado a promover usos mixtos con predominancia residencial, permite la coexistencia de usos residenciales de densidades medias con usos comerciales, institucionales y de servicio |  |  | 10 | 300 | 3 |  | 1.6 | E | 0.7 | 0 | 0.33 | 7 |  |  | 15 |  |  |  | (*1) Para parcelas ubicadas en los Distritos AC 1, AC 2, AC 3 y AC 4, los indicadores urbanísiticos están determinados en el PRAC. En dichos distritos sólo se establecen los rangos de FOT Privado, FOT Público y Altura, a los fines de determinar a la Capacidad Constructiva Transferible con objetivos de preservacion. "El O.T.A. podrá exigir requisitos adicionales específicos para cada caso, en orden a preservar los valores patrimoniales, paisajísticos y ambientales del entorno." (*2) La emisión o recepcion de FOT Público se pondrá en vigencia con planes o programas de incentivo. "(*3) La medida mínima de retiro de fondo es de 4 metros. No se exigirá retiro de fondo en lotes en esquina. En todos los casos el retiro de fondo deberá contemplar un 15% del área de superficie absorbente como mínimo." (*4) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*5) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser aprobado por el área de Tránsito y autoridades competentes. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de Resolución o Disposición técnicamente fundada. Según Parte IV, Título I, Capitulo I, Seccion I, Art. 117, Inciso XI
URBANO | AC3 | Distrito de interés patrimonial incluido en el BiPAUPS AC. Constituye el área con mayor concentración de inmuebles que integran el patrimonio arquitectónico, histórico y cultural, conformando un entorno urbano de alto valor patrimonial. Este distrito se caracteriza por un tejido consolidado, con presencia dominante de edificaciones protegidas o de interés, cuya preservación es prioritaria por su aporte a la identidad urbana, la memoria colectiva y la calidad ambiental del área que a su vez posibilita e incentiva el desarrollo de la actividad turística. Orientado a la coexistencia equilibrada entre usos residenciales de densidad media-baja y usos institucionales, culturales, comerciales, recreación y de servicios incluyendo actividades turísticas. |  |  | 10 | 300 | 2.4 |  | 2.2 | E | 0.7 | 0 | 0.33 | 8 |  |  | 12 |  |  |  | (*1) Para parcelas ubicadas en los Distritos AC 1, AC 2, AC 3 y AC 4, los indicadores urbanísiticos están determinados en el PRAC. En dichos distritos sólo se establecen los rangos de FOT Privado, FOT Público y Altura, a los fines de determinar a la Capacidad Constructiva Transferible con objetivos de preservacion. "El O.T.A. podrá exigir requisitos adicionales específicos para cada caso, en orden a preservar los valores patrimoniales, paisajísticos y ambientales del entorno." (*2) La emisión o recepcion de FOT Público se pondrá en vigencia con planes o programas de incentivo. "(*3) La medida mínima de retiro de fondo es de 4 metros. No se exigirá retiro de fondo en lotes en esquina. En todos los casos el retiro de fondo deberá contemplar un 15% del área de superficie absorbente como mínimo." (*4) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*5) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser aprobado por el área de Tránsito y autoridades competentes. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de Resolución o Disposición técnicamente fundada. Según Parte IV, Título I, Capitulo I, Seccion I, Art. 117, Inciso XI
URBANO | AC4 | Distrito de interés patrimonial incluido en el BiPAUPS. Con predominancia de inmuebles que integran el patrimonio arquitectónico, histórico y cultural, cuya configuración urbana, arquitectónica y paisajística de ladera constituye un área con calidad ambiental que debe ser preservada. Orientado a uso residencial de baja densidad que admite comercios y servicios con actividades turísticas. |  |  | 10 | 300 | 1.1 |  | 3.2 | E | 0.7 | 3 | 3 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | (*1) Para parcelas ubicadas en los Distritos AC 1, AC 2, AC 3 y AC 4, los indicadores urbanísiticos están determinados en el PRAC. En dichos distritos sólo se establecen los rangos de FOT Privado, FOT Público y Altura, a los fines de determinar a la Capacidad Constructiva Transferible con objetivos de preservacion. "El O.T.A. podrá exigir requisitos adicionales específicos para cada caso, en orden a preservar los valores patrimoniales, paisajísticos y ambientales del entorno." (*2) La emisión o recepcion de FOT Público se pondrá en vigencia con planes o programas de incentivo. "(*3) La medida mínima de retiro de fondo es de 4 metros. No se exigirá retiro de fondo en lotes en esquina. En todos los casos el retiro de fondo deberá contemplar un 15% del área de superficie absorbente como mínimo." (*4) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*5) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser aprobado por el área de Tránsito y autoridades competentes. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de Resolución o Disposición técnicamente fundada. Según Parte IV, Título I, Capitulo I, Seccion I, Art. 117, Inciso XI
URBANO | CC1 | Distrito con alta capacidad de renovación, conectividad y atracción de flujos, orientado a promover intensidad de usos mixtos y consolidar un perfil urbano con calidad ambiental y paisajística. Se apoyan en infraestructura urbana consolidada. |  |  | 10 | 300 | 6.3 | 1.4 |  | R | 0.7 |  | 0.33 | 4 |  |  | 27 | 33 |  |  | (*1) La altura de edificación podrá incrementarse con estudio técnicamente fundamentado en la aplicación del coeficiente de salubridad. (*2) Altura de edificación para edificios entre medianeras sin aplicación del régimen de perímetro libre. (*3) Para inmuebles y/o proyectos colindantes a equipamientos de aviación civil, la altura de edificación, de plano límite y del volumen superior deberá ajustarse a los requerimientos de la Administración Nacional de Aviación Civil – ANAC (*4) En el caso de pasajes ubicados en los distritos RM1, RM2, RM3, CC1, CC3, CC4, CC5, CC6 la altura sobre Línea Municipal no podrá ser mayor al rebatimiento del ancho del pasaje. Por sobre este rebatimiento podrá llegarse a la altura establecida para el distrito, retirando la línea de fachada o el borde exterior de los balcones a 4,00m desde la línea municipal (*5) En Av. Belgrano desde Av: Sarmiento hasta pasaje Castro se establece una altura máxima de 18,00 metros. Toda intervención próxima o colindante a inmuebles incluidos en el Anexo 8, deberá cumplir con el régimen de acordamiento estipulado en el PRAC, que deberá adecuarse al perfil urbano existente y a la preservacion de las visuales (*6) La emisión o recepcion de FOT Público se pondrá en vigencia con planes o programas de incentivo. (*7) El régimen de perímetro libre es aplicable en distritos del Área Urbana, excepto en los distritos de AC, CC2, RM4, RM5. (*8) La medida mínima de retiro de fondo es de 4 metros. No se exigirá retiro de fondo en lotes en esquina. En todos los casos el retiro de fondo deberá contemplar un 15% del área de superficie absorbente como mínimo. (*9) La Av. Belgrano desde Av. Sarmiento hasta calle Luis Burela, constituye un corredor que deberá tener un retiro para jardín de 3,00 m. Los proyectos deberán poseer un basamento de 5,00 metros mínimo, que se ajuste a las alturas predominantes de las viviendas neocoloniales existentes. En el caso de inmuebles que formen parte del Anexo 8, el basamento lo constituirá la vivienda existente a preservar. (*10) En Corredor San Martín desde Av. Hipólito Yrigoyen hasta Av. Jujuy, toda intervención próxima o colindante a inmuebles incluidos en el Anexo 8, deberá cumplir con el régimen de acordamiento establecido en el PRAC. (*11) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*12) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser aprobado por el área de Tránsito y autoridades competentes. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de Resolución o Disposición técnicamente fundada. Según Parte IV, Título I, Capítulo I, Sección I, Art. 117, Inciso XI
URBANO | CC2 | Distrito de centralidad sensible al paisaje, con alto flujo y potencial de centralidad, que posee un destacado valor visual y/o paisajístico. Admite actividades de pequeña escala con afluencia macro bajo regulaciones específicas de altura e intensidad. Orientado a preservar visuales estratégicas y la calidad del entorno urbano |  |  | 10 | 300 | 1.4 |  |  |  | 0.7 |  | 0.33 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | (*1) Altura de edificación para edificios entre medianeras sin aplicación del régimen de perímetro libre. (*2) Para inmuebles y/o proyectos colindantes a equipamientos de aviación civil, la altura de edificación, de plano límite y del volumen superior deberá ajustarse a los requerimientos de la Administración Nacional de Aviación Civil – ANAC. (*3) La medida mínima de retiro de fondo es de 4 metros. No se exigirá retiro de fondo en lotes en esquina. En todos los casos el retiro de fondo deberá contemplar un 15% del área de superficie absorbente como mínimo. (*4) En los distritos RM4, RM5 y CC2 podrá construirse contra el eje medianero de fondo y solamente en planta baja, locales destinados a quinchos, lavaderos y dependencias de servicios, los cuales cumplirán con las condiciones de habitabilidad exigidas por el Código de Edificación según la categoría de locales (*5) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*6) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser aprobado por el área de Tránsito y autoridades competentes. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de Resolución o Disposición técnicamente fundada. Según Parte IV, Título I, Capitulo I, Seccion I, Art. 117, Inciso XI.
URBANO | CC3 | Distrito de centralidad ubicado sobre autopistas o grandes corredores viales, con baja consolidación residencial y/o tejido disperso. Presenta alto potencial para actividades logísticas, institucionales y metropolitanas. Permite usos de escala micro y macro con alta afluencia, orientados a dinamizar la conectividad y la funcionalidad urbana. Requiere gestión de infraestructura de servicios. |  |  | 10 | 400 | 5.4 | 1.2 |  | R | 0.6 |  | 0.33 | 4 |  |  | 27 | 33 |  |  | (*1) La altura de edificación podrá incrementarse con estudio técnicamente fundamentado en la aplicación del coeficiente de salubridad. (*2) Altura de edificación para edificios entre medianeras sin aplicación del régimen de perímetro libre. (*3) Para inmuebles y/o proyectos colindantes a equipamientos de aviación civil, la altura de edificación, de plano límite y del volumen superior deberá ajustarse a los requerimientos de la Administración Nacional de Aviación Civil - ANAC. (*4) En el caso de pasajes ubicados en los distritos RM1, RM2, RM3, CC1, CC3, CC4,CC5, CC6 la altura sobre Línea Municipal no podrá ser mayor al rebatimiento del ancho del pasaje. Por sobre este rebatimiento podrá llegarse a la altura establecida para el distrito, retirando la línea de fachada o el borde exterior de los balcones a 4,00m desde la línea municipal. (*5) La emisión o recepcion de FOT Público se pondrá en vigencia con planes o programas de incentivo. (*6) El régimen de perímetro libre es aplicable en distritos del Área Urbana, excepto en los distritos de AC, CC2, RM4, RM5. "(*7) La medida mínima de retiro de fondo es de 4 metros. No se exigirá retiro de fondo en lotes en esquina. En todos los casos el retiro de fondo deberá contemplar un 15% del área de superficie absorbente como mínimo. (*8) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*9) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser aprobado por el área de Tránsito y autoridades competentes. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de Resolución o Disposición técnicamente fundada. Según Parte IV, Título I, Capitulo I, Seccion I, Art. 117, Inciso XI.
URBANO | CC4 | Distrito de centralidad próximo a tejidos residenciales consolidados, situado sobre vías rápidas o corredores estructurantes. Funciona como articulador entre centralidades mayores y barrios, admitiendo actividades y afluencia de escala micro y macro, facilitando la integración funcional con preservación del entorno residencial inmediato. |  |  | 10 | 400 | 3.6 | 1.2 |  | R | 0.6 |  | 0.33 | 4 |  |  | 18 | 24 |  |  | (*1) La altura de edificación podrá incrementarse con estudio técnicamente fundamentado en la aplicación del coeficiente de salubridad. (*2) Altura de edificación para edificios entre medianeras sin aplicación del régimen de perímetro libre. (*3) Para inmuebles y/o proyectos colindantes a equipamientos de aviación civil, la altura de edificación, de plano límite y del volumen superior deberá ajustarse a los requerimientos de la Administración Nacional de Aviación Civil – ANAC. (*4) En el caso de pasajes ubicados en los distritos RM1, RM2, RM3, CC1, CC3, CC4,CC5, CC6 la altura sobre Línea Municipal no podrá ser mayor al rebatimiento del ancho del pasaje. Por sobre este rebatimiento podrá llegarse a la altura establecida para el distrito, retirando la línea de fachada o el borde exterior de los balcones a 4,00m desde la línea municipal. (*5) La emisión o recepcion de FOT Público se pondrá en vigencia con planes o programas de incentivo. (*6) El régimen de perímetro libre es aplicable en distritos del Área Urbana, excepto en los distritos de AC, CC2, RM4, RM5. (*7) La medida mínima de retiro de fondo es de 4 metros. No se exigirá retiro de fondo en lotes en esquina. En todos los casos el retiro de fondo deberá contemplar un 15% del área de superficie absorbente como mínimo. (*8) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*9) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser aprobado por el área de Tránsito y autoridades competentes. (*10) Indicadores para CC4 San Luis, comprendido en el polígono limitado por: el Rio Arenales (hacia el norte), Eje de FFCC (hacia el este), Ejido Municipal (sur y oeste) (*11) Prohibido en CC4 San Luis, comprendido en el polígono limitado por: el Rio Arenales (hacia el norte), Eje de FFCC (hacia el este), Ejido Municipal (sur y oeste) (*12) Condicionado en CC4 San Luis, comprendido en el polígono limitado por: el Rio Arenales (hacia el norte), Eje de FFCC (hacia el este), Ejido Municipal (sur y oeste) Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de Resolución o Disposición técnicamente fundada. Según Parte IV, Título I, Capitulo I, Seccion I, Art. 117, Inciso XI.
URBANO | CC4-SL | Distrito de centralidad próximo a tejidos residenciales consolidados, situado sobre vías rápidas o corredores estructurantes. Funciona como articulador entre centralidades mayores y barrios, admitiendo actividades y afluencia de escala micro y macro, facilitando la integración funcional con preservación del entorno residencial inmediato. |  | CC4 -SL | 25 | 2500 | 2.1 | 0.6 |  | - | 0.5 | 5 | 0.33 | 10 |  | 6 | 15 | 21 | 9 |  | (*1) La altura de edificación podrá incrementarse con estudio técnicamente fundamentado en la aplicación del coeficiente de salubridad. (*2) Altura de edificación para edificios entre medianeras sin aplicación del régimen de perímetro libre. (*3) Para inmuebles y/o proyectos colindantes a equipamientos de aviación civil, la altura de edificación, de plano límite y del volumen superior deberá ajustarse a los requerimientos de la Administración Nacional de Aviación Civil – ANAC. (*4) En el caso de pasajes ubicados en los distritos RM1, RM2, RM3, CC1, CC3, CC4,CC5, CC6 la altura sobre Línea Municipal no podrá ser mayor al rebatimiento del ancho del pasaje. Por sobre este rebatimiento podrá llegarse a la altura establecida para el distrito, retirando la línea de fachada o el borde exterior de los balcones a 4,00m desde la línea municipal. (*5) La emisión o recepcion de FOT Público se pondrá en vigencia con planes o programas de incentivo. (*6) El régimen de perímetro libre es aplicable en distritos del Área Urbana, excepto en los distritos de AC, CC2, RM4, RM5. (*7) La medida mínima de retiro de fondo es de 4 metros. No se exigirá retiro de fondo en lotes en esquina. En todos los casos el retiro de fondo deberá contemplar un 15% del área de superficie absorbente como mínimo. (*8) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*9) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser aprobado por el área de Tránsito y autoridades competentes. (*10) Indicadores para CC4 San Luis, comprendido en el polígono limitado por: el Rio Arenales (hacia el norte), Eje de FFCC (hacia el este), Ejido Municipal (sur y oeste) (*11) Prohibido en CC4 San Luis, comprendido en el polígono limitado por: el Rio Arenales (hacia el norte), Eje de FFCC (hacia el este), Ejido Municipal (sur y oeste) (*12) Condicionado en CC4 San Luis, comprendido en el polígono limitado por: el Rio Arenales (hacia el norte), Eje de FFCC (hacia el este), Ejido Municipal (sur y oeste) Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de Resolución o Disposición técnicamente fundada. Según Parte IV, Título I, Capitulo I, Seccion I, Art. 117, Inciso XI.
URBANO | CC5 | Distrito de centralidad situado en corredores barriales. Funciona como centralidad de cercanía, orientada a servicios cotidianos, con afluencia local. Admite actividades de escala y afluencia micro, preservando la calidad de vida y el carácter residencial del entorno. Se establece sobre tramas e infraestructuras de menor escala, consolidándose como espacio barrial dinámico de referencia. |  |  | 10 | 300 | 3 | 1.2 |  | R | 0.6 |  | 0.33 | 4 |  |  | 15 | 21 |  |  | (*1) La altura de edificación podrá incrementarse con estudio técnicamente fundamentado en la aplicación del coeficiente de salubridad. (*2) Altura de edificación para edificios entre medianeras sin aplicación del régimen de perímetro libre (*3) En el caso de pasajes ubicados en los distritos RM1, RM2, RM3, CC1, CC3, CC4,CC5, CC6 la altura sobre Línea Municipal no podrá ser mayor al rebatimiento del ancho del pasaje. Por sobre este rebatimiento podrá llegarse a la altura establecida para el distrito, retirando la línea de fachada o el borde exterior de los balcones a 4,00m desde la línea municipal (*4) La emisión o recepcion de FOT Público se pondrá en vigencia con planes o programas de incentivo. (*5) El régimen de perímetro libre es aplicable en distritos del Área Urbana, excepto en los distritos de AC, CC2, RM4, RM5. (*6) La medida mínima de retiro de fondo es de 4 metros. No se exigirá retiro de fondo en lotes en esquina. En todos los casos el retiro de fondo deberá contemplar un 15% del área de superficie absorbente como mínimo. (*7) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*8) Indicadores para CC5 San Luis, comprendido en el polígono limitado por: el Rio Arenales (hacia el norte), Eje de FFCC (hacia el este), Ejido Municipal (sur y oeste) (*9) Prohibido en CC5 San Luis, comprendido en el polígono limitado por: el Rio Arenales (hacia el norte), Eje de FFCC (hacia el este), Ejido Municipal (sur y oeste) (*10) Condicionado en CC5 San Luis, comprendido en el polígono limitado por: el Rio Arenales (hacia el norte), Eje de FFCC (hacia el este), Ejido Municipal (sur y oeste) (*11) Permitido en CC5 San Luis, comprendido en el polígono limitado por: el Rio Arenales (hacia el norte), Eje de FFCC (hacia el este), Ejido Municipal (sur y oeste). Prohibido en el resto del distrito (*12) Condicionado en CC5 San Luis, comprendido en el polígono limitado por: el Rio Arenales (hacia el norte), Eje de FFCC (hacia el este), Ejido Municipal (sur y oeste). Prohibido en el resto del distrito (*13) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser aprobado por el área de Tránsito y autoridades competentes. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de Resolución o Disposición técnicamente fundada. Según Parte IV, Título I, Capitulo I, Seccion I, Art. 117, Inciso XI
URBANO | CC5-SL | Distrito de centralidad situado en corredores barriales. Funciona como centralidad de cercanía, orientada a servicios cotidianos, con afluencia local. Admite actividades de escala y afluencia micro, preservando la calidad de vida y el carácter residencial del entorno. Se establece sobre tramas e infraestructuras de menor escala, consolidándose como espacio barrial dinámico de referencia. |  | CC5 -SL | 12 | 600 | 1.8 | 0.25 |  | R | 0.6 | 5 | 4 | 4 |  |  | 9 | 12 |  |  | (*1) La altura de edificación podrá incrementarse con estudio técnicamente fundamentado en la aplicación del coeficiente de salubridad. (*2) Altura de edificación para edificios entre medianeras sin aplicación del régimen de perímetro libre (*3) En el caso de pasajes ubicados en los distritos RM1, RM2, RM3, CC1, CC3, CC4,CC5, CC6 la altura sobre Línea Municipal no podrá ser mayor al rebatimiento del ancho del pasaje. Por sobre este rebatimiento podrá llegarse a la altura establecida para el distrito, retirando la línea de fachada o el borde exterior de los balcones a 4,00m desde la línea municipal (*4) La emisión o recepcion de FOT Público se pondrá en vigencia con planes o programas de incentivo. (*5) El régimen de perímetro libre es aplicable en distritos del Área Urbana, excepto en los distritos de AC, CC2, RM4, RM5. (*6) La medida mínima de retiro de fondo es de 4 metros. No se exigirá retiro de fondo en lotes en esquina. En todos los casos el retiro de fondo deberá contemplar un 15% del área de superficie absorbente como mínimo. (*7) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*8) Indicadores para CC5 San Luis, comprendido en el polígono limitado por: el Rio Arenales (hacia el norte), Eje de FFCC (hacia el este), Ejido Municipal (sur y oeste) (*9) Prohibido en CC5 San Luis, comprendido en el polígono limitado por: el Rio Arenales (hacia el norte), Eje de FFCC (hacia el este), Ejido Municipal (sur y oeste) (*10) Condicionado en CC5 San Luis, comprendido en el polígono limitado por: el Rio Arenales (hacia el norte), Eje de FFCC (hacia el este), Ejido Municipal (sur y oeste) (*11) Permitido en CC5 San Luis, comprendido en el polígono limitado por: el Rio Arenales (hacia el norte), Eje de FFCC (hacia el este), Ejido Municipal (sur y oeste). Prohibido en el resto del distrito (*12) Condicionado en CC5 San Luis, comprendido en el polígono limitado por: el Rio Arenales (hacia el norte), Eje de FFCC (hacia el este), Ejido Municipal (sur y oeste). Prohibido en el resto del distrito (*13) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser aprobado por el área de Tránsito y autoridades competentes. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de Resolución o Disposición técnicamente fundada. Según Parte IV, Título I, Capitulo I, Seccion I, Art. 117, Inciso XI
URBANO | CC6 | Distrito de centralidad orientado a materializar el proyecto prioritario “Proyecto de Sistematización de la Ribera del Río Arias - Arenales” y el completamiento del Segundo Anillo Vial, indicados en el PIDUA II. Involucra áreas de interés urbanístico y social, con presencia de barrios populares, morfología urbana irregular y carencia de infraestructuras. Requiere gestiones específicas de actuación, tales como dotación de infraestructura hídrica, vial, de servicios, reurbanización o potencial relocalización |  |  | 10 | 300 | 6.3 | 1.4 |  | R | 0.7 |  | 0.33 | 4 |  |  | 27 | 33 |  |  | (*1) La altura de edificación podrá incrementarse con estudio técnicamente fundamentado en la aplicación del coeficiente de salubridad. (*2) Altura de edificación para edificios entre medianeras sin aplicación del régimen de perímetro libre. (*3) Para inmuebles y/o proyectos colindantes a equipamientos de aviación civil, la altura de edificación, de plano límite y del volumen superior deberá ajustarse a los requerimientos de la Administración Nacional de Aviación Civil - ANAC. (*4) En el caso de pasajes ubicados en los distritos RM1, RM2, RM3, CC1, CC3, CC4,CC5, CC6 la altura sobre Línea Municipal no podrá ser mayor al rebatimiento del ancho del pasaje. Por sobre este rebatimiento podrá llegarse a la altura establecida para el distrito, retirando la línea de fachada o el borde exterior de los balcones a 4,00m desde la línea municipal. (*5) La emisión o recepcion de FOT Público se pondrá en vigencia con planes o programas de incentivo. (*6) El régimen de perímetro libre es aplicable en distritos del Área Urbana, excepto en los distritos de AC, CC2, RM4, RM5. (*7) La medida mínima de retiro de fondo es de 4 metros. No se exigirá retiro de fondo en lotes en esquina. En todos los casos el retiro de fondo deberá contemplar un 15% del área de superficie absorbente como mínimo. (*8) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*9) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser aprobado por el área de Tránsito y autoridades competentes. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de Resolución o Disposición técnicamente fundada. Según Parte IV, Título I, Capitulo I, Seccion I, Art. 117, Inciso XI.
SUBURBANO | DSA AN1 | Distrito Suburbano Autosustentable Acceso Norte 1. | Admite CUM. | INDIVIDUAL | 80 | 10000 | 1.2 |  |  |  | 0.2 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  |  | (*1) Se admitirán propuestas con mayores alturas, solo mediante evaluación y verificación de la aptitud ambiental. (*2) A evaluar según cada proyecto en particular. (*3) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte III, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*4) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vías primarias, lo cual deberá ser aprobado por el área de Tránsito y autoridades competentes. (*5) Se deberá preveer un área de reserva vial, la cual se contabilizará desde el jee de la ruta de 30 metros a ambos lados, a los fines de consolidar una vía colectora conforme los requerimientos de las autoridades competentes. (*6) En los conjuntos de usos mixtos, el factor de conservación de cobertura natural será aplicado en reemplazo de la faja de resguardo perimetral. El mismo deberá contemplarse en el plan de manejo. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de un informe técnicamente fundado, elaborado por el área correspondiente .
SUBURBANO | DSA AN1 | Distrito Suburbano Autosustentable Acceso Norte 1. | Admite CUM. | CUM | 14 | 600 | 1 |  |  |  | 0.5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  |  |  | (*1) Se admitirán propuestas con mayores alturas, solo mediante evaluación y verificación de la aptitud ambiental. (*2) A evaluar según cada proyecto en particular. (*3) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte III, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*4) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vías primarias, lo cual deberá ser aprobado por el área de Tránsito y autoridades competentes. (*5) Se deberá preveer un área de reserva vial, la cual se contabilizará desde el jee de la ruta de 30 metros a ambos lados, a los fines de consolidar una vía colectora conforme los requerimientos de las autoridades competentes. (*6) En los conjuntos de usos mixtos, el factor de conservación de cobertura natural será aplicado en reemplazo de la faja de resguardo perimetral. El mismo deberá contemplarse en el plan de manejo. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de un informe técnicamente fundado, elaborado por el área correspondiente .
SUBURBANO | DSA AN2 | Distrito Suburbano Autosustentable Acceso Norte 2. | Admite CUM. | INDIVIDUAL | 50 | 10000 | 0.1 |  |  |  | 0.03 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  |  | (*1) A evaluar según cada proyecto en particular. (*2) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte III, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. (*3) Se podrán admitir actividades no enunciadas en tanto sean compatibles con el entorno residencial. Su autorización deberá realizarse a través de un informe técnicamente fundado, elaborado por el área correspondiente. (*4) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vías primarias, lo cual deberá ser aprobado por el área de Tránsito y autoridades competentes. (*5) Solo permitido en Conjunto de Usos Mixtos (CUM). (*6) En los conjuntos de usos mixtos, el factor de conservación de cobertura natural será aplicado en reemplazo de la faja de resguardo perimetral. El mismo deberá contemplarse en el plan de manejo. (*7) Se deberá preveer un área de reserva vial, la cual se contabilizará desde el eje de la ruta de 30 metros a ambos lados, a los fines de consolidar una vía colectora conforme los requerimientos de las autoridades competentes. (*8) Indicadores para DSA AN2 Ubicada al este de la Universidad Católica.
SUBURBANO | DSA AN2 | Distrito Suburbano Autosustentable Acceso Norte 2. | Admite CUM. | CUM | 20 | 600 | 0.8 |  |  |  | 0.4 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  |  |  | (*1) A evaluar según cada proyecto en particular. (*2) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte III, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. (*3) Se podrán admitir actividades no enunciadas en tanto sean compatibles con el entorno residencial. Su autorización deberá realizarse a través de un informe técnicamente fundado, elaborado por el área correspondiente. (*4) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vías primarias, lo cual deberá ser aprobado por el área de Tránsito y autoridades competentes. (*5) Solo permitido en Conjunto de Usos Mixtos (CUM). (*6) En los conjuntos de usos mixtos, el factor de conservación de cobertura natural será aplicado en reemplazo de la faja de resguardo perimetral. El mismo deberá contemplarse en el plan de manejo. (*7) Se deberá preveer un área de reserva vial, la cual se contabilizará desde el eje de la ruta de 30 metros a ambos lados, a los fines de consolidar una vía colectora conforme los requerimientos de las autoridades competentes. (*8) Indicadores para DSA AN2 Ubicada al este de la Universidad Católica.
SUBURBANO | DSA OESTE | Distrito Suburbano Autosustentable Oeste. | Admite CUM. | INDIVIDUAL | 50 | 10000 | 1.2 |  |  |  | 0.2 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  | 15 | (*1) Se admitirán propuestas con mayores alturas, solo mediante evaluación y aprobación de Estudio de Impacto Ambiental y Social. (*2) A evaluar según cada proyecto en particular. (*3) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no Anunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*4) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser aprobado por el área de Tránsito y autoridades competentes. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de un informe técnicamente fundado, elaborado por el área correspondiente.
SUBURBANO | DSA OESTE | Distrito Suburbano Autosustentable Oeste. | Admite CUM. | CUM | 14 | 600 | 1 |  |  |  | 0.5 |  | 5 |  | 5 | 3 |  |  |  | 7.5 | (*1) Se admitirán propuestas con mayores alturas, solo mediante evaluación y aprobación de Estudio de Impacto Ambiental y Social. (*2) A evaluar según cada proyecto en particular. (*3) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no Anunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*4) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser aprobado por el área de Tránsito y autoridades competentes. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de un informe técnicamente fundado, elaborado por el área correspondiente.
SUBURBANO | DSA R6 | Distritos existentes a la fecha de aprobación del presente Código que incluyen barrios cerrados bajo las modalidades de Clubes de Campo y Urbanizaciones Residenciales Privadas, con autosuficiencia de equipamientos, infraestructuras y servicios, y caracter izados por las restricciones de acceso y circulación interna. Integra | Convenio Urbanístico Ord.16330 Decreto 603/24
SUBURBANO | DSA SL | Distrito Suburbano Autosustentable de carácter mixto, residencial, comercial, servicios, logístico e industrial. | Admite CUM y CLE. | INDIVIDUAL | 50 | 10000 | 1.5 |  |  |  | 0.03 |  | 10 |  | 10 | 10 | 12 |  |  | 12 | (*1) Altura de edificación para edificios entre medianeras sin aplicación del régimen de perímetro libre. (*2) Cuando la parcela colinde con áreas urbanas consolidadas y calles públicas, el retiro de jardín será de 12,00 m. (*3) Cuando el predio del conjunto colinde con áreas urbanas consolidadas y calles públicas, el retiro de jardín mínimo será de 12,00 m (*4) El FOS se computará como el 0,50 de la superficie total del perímetro cerrado CLE (*5) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*6) Para actividades Comercial, Servicios (Depósitos) y Productivo (Industrial), se deberá cumplimentar con el Anexo IV Régimen Nave Industrial del Código de Edificación. (*7) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser demostrado mediante un estudio de movilidad, aprobado por el área correspondiente. (*8) Se priorizará su emplazamiento cercano al área urbana consolidada. (*9) Solo podrá permitirse en Conjuntos Logisticos Empresariales (CLE) mediante informe técnicamente fundado (*10) Actividad solo permitida en Conjuntos Urbanísticos Especiales (Conjuntos Logísticos Especiales y Conjuntos de Usos Mixtos) (*11) Actividad permitida en Conjuntos LogÍsticos Empresariales (CLE) y condicionada en el resto del distrito DSA. (*12) Actividad de baja interferencia ambiental permitida. Actividad de media interferencia ambiental condicionada. (*13) A evaluar según cada proyecto en particular. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de un informe técnicamente fundado, elaborado por el área correspondiente.
SUBURBANO | DSA SL | Distrito Suburbano Autosustentable de carácter mixto, residencial, comercial, servicios, logístico e industrial. | Admite CUM y CLE. | CUM | 20 | 600 | 1 |  |  |  | 0.5 |  | 5 |  | 5 | 3 | 7.5 |  |  | 7.5 | (*1) Altura de edificación para edificios entre medianeras sin aplicación del régimen de perímetro libre. (*2) Cuando la parcela colinde con áreas urbanas consolidadas y calles públicas, el retiro de jardín será de 12,00 m. (*3) Cuando el predio del conjunto colinde con áreas urbanas consolidadas y calles públicas, el retiro de jardín mínimo será de 12,00 m (*4) El FOS se computará como el 0,50 de la superficie total del perímetro cerrado CLE (*5) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*6) Para actividades Comercial, Servicios (Depósitos) y Productivo (Industrial), se deberá cumplimentar con el Anexo IV Régimen Nave Industrial del Código de Edificación. (*7) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser demostrado mediante un estudio de movilidad, aprobado por el área correspondiente. (*8) Se priorizará su emplazamiento cercano al área urbana consolidada. (*9) Solo podrá permitirse en Conjuntos Logisticos Empresariales (CLE) mediante informe técnicamente fundado (*10) Actividad solo permitida en Conjuntos Urbanísticos Especiales (Conjuntos Logísticos Especiales y Conjuntos de Usos Mixtos) (*11) Actividad permitida en Conjuntos LogÍsticos Empresariales (CLE) y condicionada en el resto del distrito DSA. (*12) Actividad de baja interferencia ambiental permitida. Actividad de media interferencia ambiental condicionada. (*13) A evaluar según cada proyecto en particular. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de un informe técnicamente fundado, elaborado por el área correspondiente.
SUBURBANO | DSA SL | Distrito Suburbano Autosustentable de carácter mixto, residencial, comercial, servicios, logístico e industrial. | Admite CUM y CLE. | CLE | 10000 | 10000 | 1.5 |  |  |  | 0.5 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  | 12 | (*1) Altura de edificación para edificios entre medianeras sin aplicación del régimen de perímetro libre. (*2) Cuando la parcela colinde con áreas urbanas consolidadas y calles públicas, el retiro de jardín será de 12,00 m. (*3) Cuando el predio del conjunto colinde con áreas urbanas consolidadas y calles públicas, el retiro de jardín mínimo será de 12,00 m (*4) El FOS se computará como el 0,50 de la superficie total del perímetro cerrado CLE (*5) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*6) Para actividades Comercial, Servicios (Depósitos) y Productivo (Industrial), se deberá cumplimentar con el Anexo IV Régimen Nave Industrial del Código de Edificación. (*7) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser demostrado mediante un estudio de movilidad, aprobado por el área correspondiente. (*8) Se priorizará su emplazamiento cercano al área urbana consolidada. (*9) Solo podrá permitirse en Conjuntos Logisticos Empresariales (CLE) mediante informe técnicamente fundado (*10) Actividad solo permitida en Conjuntos Urbanísticos Especiales (Conjuntos Logísticos Especiales y Conjuntos de Usos Mixtos) (*11) Actividad permitida en Conjuntos LogÍsticos Empresariales (CLE) y condicionada en el resto del distrito DSA. (*12) Actividad de baja interferencia ambiental permitida. Actividad de media interferencia ambiental condicionada. (*13) A evaluar según cada proyecto en particular. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de un informe técnicamente fundado, elaborado por el área correspondiente.
SUBURBANO | DSA SUR | Distrito Suburbano Autosustentable Sur. | Admite CLE y CUM. | INDIVIDUAL | 50 | 10000 | 1.5 |  |  |  | 0.6 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  | 9 | (*1) Alturas Máximas para Edificios entre Medianeras sin aplicación del Régimen de Suelo Creado ni régimen de Edificios en Perímetro Libre. (*2) Cuando la parcela colinde con áreas urbanas consolidadas y calles públicas, el retiro de jardín será de 12,00 m. (*3) Cuando el predio del conjunto colinde con áreas urbanas consolidadas y calles públicas, el retiro de jardín mínimo será de 12,00 m. (*4) El FOS se computará como el 0,50 de la superficie total del perímetro cerrado CLE. (*5) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*6) Para actividades Comercial, Servicios (Depósitos) y Productivo (Industrial), se deberá cumplimentar con el Anexo IV Régimen Nave Industrial del Código de Edificación. (*7) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser demostrado mediante un estudio de movilidad, aprobado por el área correspondiente. (*8) Se priorizará su emplazamiento cercano al área urbana consolidada. (*9) Solo podrá permitirse en Conjuntos Logisticos Empresariales (CLE) mediante informe técnicamente fundado. (*10) Actividad solo permitida en Conjuntos Logísticos Empresariales (CLE) y/o Conjuntos de Usos Mixtos (CUM). (*11) Actividad permitida en Conjuntos LogÍsticos Empresariales (CLE) y condicionada en el resto del distrito DSA. (*12) Actividad de baja interferencia ambiental permitida. Actividad de media interferencia ambiental condicionada. (*13) A evaluar según cada proyecto en particular. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de un informe técnicamente fundado, elaborado por el área correspondiente.
SUBURBANO | DSA SUR | Distrito Suburbano Autosustentable Sur. | Admite CLE y CUM. | CUM | 20 | 600 | 1 |  |  |  | 0.5 |  | 5 |  | 5 | 3 |  |  |  | 7.5 | (*1) Alturas Máximas para Edificios entre Medianeras sin aplicación del Régimen de Suelo Creado ni régimen de Edificios en Perímetro Libre. (*2) Cuando la parcela colinde con áreas urbanas consolidadas y calles públicas, el retiro de jardín será de 12,00 m. (*3) Cuando el predio del conjunto colinde con áreas urbanas consolidadas y calles públicas, el retiro de jardín mínimo será de 12,00 m. (*4) El FOS se computará como el 0,50 de la superficie total del perímetro cerrado CLE. (*5) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*6) Para actividades Comercial, Servicios (Depósitos) y Productivo (Industrial), se deberá cumplimentar con el Anexo IV Régimen Nave Industrial del Código de Edificación. (*7) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser demostrado mediante un estudio de movilidad, aprobado por el área correspondiente. (*8) Se priorizará su emplazamiento cercano al área urbana consolidada. (*9) Solo podrá permitirse en Conjuntos Logisticos Empresariales (CLE) mediante informe técnicamente fundado. (*10) Actividad solo permitida en Conjuntos Logísticos Empresariales (CLE) y/o Conjuntos de Usos Mixtos (CUM). (*11) Actividad permitida en Conjuntos LogÍsticos Empresariales (CLE) y condicionada en el resto del distrito DSA. (*12) Actividad de baja interferencia ambiental permitida. Actividad de media interferencia ambiental condicionada. (*13) A evaluar según cada proyecto en particular. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de un informe técnicamente fundado, elaborado por el área correspondiente.
SUBURBANO | DSA SUR | Distrito Suburbano Autosustentable Sur. | Admite CLE y CUM. | CLE | 10000 | 10000 | 1.5 |  |  |  | 0.6 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  | 9 | (*1) Alturas Máximas para Edificios entre Medianeras sin aplicación del Régimen de Suelo Creado ni régimen de Edificios en Perímetro Libre. (*2) Cuando la parcela colinde con áreas urbanas consolidadas y calles públicas, el retiro de jardín será de 12,00 m. (*3) Cuando el predio del conjunto colinde con áreas urbanas consolidadas y calles públicas, el retiro de jardín mínimo será de 12,00 m. (*4) El FOS se computará como el 0,50 de la superficie total del perímetro cerrado CLE. (*5) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*6) Para actividades Comercial, Servicios (Depósitos) y Productivo (Industrial), se deberá cumplimentar con el Anexo IV Régimen Nave Industrial del Código de Edificación. (*7) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser demostrado mediante un estudio de movilidad, aprobado por el área correspondiente. (*8) Se priorizará su emplazamiento cercano al área urbana consolidada. (*9) Solo podrá permitirse en Conjuntos Logisticos Empresariales (CLE) mediante informe técnicamente fundado. (*10) Actividad solo permitida en Conjuntos Logísticos Empresariales (CLE) y/o Conjuntos de Usos Mixtos (CUM). (*11) Actividad permitida en Conjuntos LogÍsticos Empresariales (CLE) y condicionada en el resto del distrito DSA. (*12) Actividad de baja interferencia ambiental permitida. Actividad de media interferencia ambiental condicionada. (*13) A evaluar según cada proyecto en particular. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de un informe técnicamente fundado, elaborado por el área correspondiente.
URBANO | EE |  | SEGÚN PROYECTO ESTRATEGICO - PARTE III - TITULO I - CAPITULO V
SUBURBANO | FU | Distrito orientado a su utilización prioritaria como espacio abierto garantizando el acceso, protección, aprovechamiento sustentable y disfrute de sus recursos naturales y paisajísticos por parte de la comunidad, destinado a articular los espacios verdes con los distritos urbanizables, preservando asimismo las escorrentías y las áreas con índice fenológico boscoso y bosque denso. Admite edificaciones puntuales de soporte a las actividades permitidas, siempre que verifique aptitud ambiental. | FICHA DE DISTRITO ANEXO 4.4 | [6 empty] | E | [10 empty] | (*1) Indicadores y actividades permitidas sujetas a la presentación de un Plan de Manejo Especifico del área. (*2) Actividad complementaria a la función principal. A evaluarse en el marco de un proyecto integral.
SUBURBANO | M8 |  | Convenio Urbanístico Ord.16330 Decreto 603/25 |  |  | 2000 | 2 |  |  |  | 0.5 |  | 10 |  | 5 | 7.5 |  |  |  | 12
SUBURBANO | MC |  | Convenio Urbanístico Ord.16330 Decreto 603/26 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0.5
SUBURBANO | NA | NO APLICA INDICADORES URBANISTICOS
SUBURBANO | NC |  | Convenio Urbanístico Ord.16330 Decreto 603/26 |  |  | 3000 | 1.6 |  |  |  | 0.4 |  | 10 |  | 15 | 10
SUBURBANO | NC PL |  | Convenio Urbanístico Ord.16330 Decreto 603/27 | [16 empty] | 18 | Indicadores a ser determinafdos por proyecto a aprobarse por el OTA cumplimentando el procedmienito de EIAS vigente.
RURAL | NO URBANO | SUELO RURAL NO APLICA INDICADORES URBANISTICOS
URBANO | PA | Espacios abiertos activos con infraestructura y equipamiento urbano concebido para su utilización plena en uso público intensivo orientado principalmente a usos deportivos, recreativos o turísticos. Se incluyen en esta categoría: Parque Bicentenario, Parque Campo la Cruz, Parque 20 de Febrero, Parque San Martín, Parque Ribera del Río Arias - Arenales, Parque de la Familia, Parque Sur, Parque Ribera de San Luis, Parque Ribera Río Vaqueros. | SEGÚN ORDENANZA 15675 Y REGLAMENTACION PARA CONCESION DE ESPACIOS PUBLICOS |  | 10000 | 70 | 0.2 |  |  |  | 0.1 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 8 | (*1) Indicadores para Parque Activo de la Ribera del Río Vaqueros. Los límites entre espacio público y privado, así como los límites entre parcelas, se construirán con materiales transparentes que permitan la continuidad de visuales y/o con cercos vivos, admitiéndose la utilización de cerramientos opacos hasta un máximo del 10 % de la longitud de cada lado de la parcela. En todos los casos, la altura máxima de los cerramientos será de 2,50 metros. (*2) Para Parque Activo de la Ribera del Río Vaqueros el porcentaje de suelo absorbente será de: 0,5; parquizada y/o forestada. (*3) Las propuestas en el distrito tendrán tratamiento como Proyecto Estratégico Puntual. (*4) Estructuras de apoyo a las actividades de uso público del Parque. (*5) Actividad condicionada en Parque Activo de la Ribera del Río Vaqueros. Para el resto del distrito se encuentra prohibida.
URBANO | PI |  | SEGÚN REGIMEN INTERNO Y PROYECTO ESTRATEGICO - PARTE III - TITULO I - CAPITULO V
URBANO | PIU |  | SEGÚN PROYECTO ESTRATEGICO - PARTE III - TITULO I - CAPITULO V
SUBURBANO | PN | Área de conservación, preservación y disfrute de sus atributos naturales y paisajísticos, con vocación de uso público y/o privado de esparcimiento, recreación y contacto con la naturaleza. Admite edificaciones puntuales de soporte a las actividades permitidas, siempre que verifique aptitud ambiental. No se permite apertura de vías de acceso. Comprende los siguientes: PN1 - Parque Natural Mojotoro. PN2 - Parque Natural Chachapoyas. PN 3 - Parque Natural San Bernardo PN de Montaña (Convenio Urbanístico Ord. N°16.330/24) PN 4 - Parque Natural y cultural Martín M. de Güemes | FICHA DE DISTRITO ANEXO 4.4 | [6 empty] | E | [10 empty] | (*1) Indicadores y actividades permitidas sujetas a la presentación de un Plan de Manejo Especifico del área. (*2) Actividad complementaria a la función principal. A evaluarse en el marco de un proyecto integral. (*3) Actividad permitida únicamente en el Parque Natural Chachapoyas (PN2). Atendiendo a actividades preexistentes. (*4) Los distritos suburbanos PN_ Acceso Este y NC-PL_ Acceso Este, se regirán conforme lo dispuesto en el Convenio Urbanístico Ordenanza N° 16.330/24.
SUBURBANO | PN | Parque Natural
SUBURBANO | PN1 PARQUE DE MONTAÑA |  | Convenio Urbanístico Ord.16330 Decreto 603/27
SUBURBANO | PN2 PARQUE RECREATIVO DE MONTAÑA |  | Convenio Urbanístico Ord.16330 Decreto 603/28
SUBURBANO | PN3 FUELLE VERDE |  | Convenio Urbanístico Ord.16330 Decreto 603/29
URBANO | PP | Espacios abiertos pasivos en los que, por determinadas características (generalmente condicionantes para la seguridad, la salud o el ambiente), la utilización pública es prohibida o restringida, siendo su finalidad la de contribuir a la regeneración de ecosistemas, proporcionar pulmones verdes, permitir la accesibilidad a fuentes de aprovisionamiento de agua o instalaciones urbanas primarias, generar áreas de drenaje natural y buffers para acuíferos, aportar a la calidad paisajística de la ciudad, y otros. Se trata en general de zonas destinadas a la forestación, y parquización, sin perjuicio de que, a través de adecuados procesos de saneamiento o recuperación ambiental, pueden ser convertidos a futuro en espacios abiertos activos. Se incluyen en esta categoría: Antiguas Lagunas Cloacales de la Zona Norte, Fuelle Sur Parque Industrial (Ex Basural de La Pedrera), Franjas de Seguridad de las Líneas de Alta Tensión, Franjas de Seguridad del Ferrocarril. | SEGURN ART 16 INC 5 | [17 empty] | (*1) Para las Franjas de seguridad de las líneas de Alta Tensión y Franjas de seguridad del ferrocarril se deberá garantizar las distancias mínimas de seguridad según normativa específica determinada por la autoridad competente. (*2) Actividad de baja interferencia ambiental permitida (huertas urbanas o similares).
SUBURBANO | R6 | DSA R6 | Convenio Urbanístico Ord.16330 Decreto 603/24
SUBURBANO | RB |  | Convenio Urbanístico Ord.16330 Decreto 603/25 |  |  | 1200 | 1 |  |  |  | 0.5 |  | 5 |  | 3 | 5 |  |  |  | 7.5
SUBURBANO | RM |  | Convenio Urbanístico Ord.16330 Decreto 603/26 |  |  | 600 | 1.2 |  |  |  | 0.6 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 7.5
URBANO | RM1 | Distrito que, en razón de presentar el mayor nivel de consolidación, buena accesibilidad, diversidad e intensidad de usos y servicios para el desarrollo de la vida cotidiana, se destina principalmente a absorber mayor densificación. Admite usos compatibles de pequeña y mediana escala con afluencia macro. |  |  | 10 | 400 | 4.9 | 2.8 |  | R | 0.7 |  | 0.33 | 4 |  |  | 21 | 33 |  |  | (*1) Altura de edificación para edificios entre medianeras sin aplicación del régimen de perímetro libre. (*2) Para inmuebles y/o proyectos colindantes a equipamientos de aviación civil, la altura de edificación, de plano límite y del volumen superior deberá ajustarse a los requerimientos de la Administración Nacional de Aviación Civil - ANAC. (*3) En el caso de pasajes ubicados en los distritos RM1, RM2, RM3, CC1, CC3, CC4,CC5, CC6 la altura sobre Línea Municipal no podrá ser mayor al rebatimiento del ancho del pasaje. Por sobre este rebatimiento podrá llegarse a la altura establecida para el distrito, retirando la línea de fachada o el borde exterior de los balcones a 4,00m desde la línea municipal. (*4) La emisión o recepcion de FOT Público se pondrá en vigencia con planes o programas de incentivo. (*5) El régimen de perímetro libre es aplicable en distritos del Área Urbana, excepto en los distritos de AC, CC2, RM4, RM5. "(*6) La medida mínima de retiro de fondo es de 4 metros. No se exigirá retiro de fondo en lotes en esquina. En todos los casos el retiro de fondo deberá contemplar un 15% del área de superficie absorbente como mínimo," (*7) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*8) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser aprobado por el área de Tránsito y autoridades competentes. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de Resolución o Disposición técnicamente fundada. Según Parte IV, Título I, Capitulo I, Seccion I, Art. 117, Inciso XI
SUBURBANO | RM1-Convenio |  | Convenio Urbanístico Ord.16330 Decreto 603/27 |  |  | 3000 | 2 |  |  |  | 0.5 |  | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |  | 12
URBANO | RM2 | Distrito con media intensidad de uso del suelo y buena accesibilidad, destinado a la mixtura estratégica y densificación media que permite la convivencia residencial con actividades económicas diversas, fomenta un entorno dinámico y accesible e integra funciones compatibles que aporten vitalidad al tejido urbano. |  |  | 10 | 250 | 3.5 | 0.7 |  | R | 0.7 |  | 0.33 | 4 |  |  | 15 | 18 |  |  | (*1) Altura de edificación para edificios entre medianeras sin aplicación del régimen de perímetro libre. (*2) Para inmuebles y/o proyectos colindantes a equipamientos de aviación civil, la altura de edificación, de plano límite y del volumen superior deberá ajustarse a los requerimientos de la Administración Nacional de Aviación Civil - ANAC. (*3) En el caso de pasajes ubicados en los distritos RM1, RM2, RM3, CC1, CC3, CC4,CC5, CC6 la altura sobre Línea Municipal no podrá ser mayor al rebatimiento del ancho del pasaje. Por sobre este rebatimiento podrá llegarse a la altura establecida para el distrito, retirando la línea de fachada o el borde exterior de los balcones a 4,00m desde la línea municipal. (*4) La emisión o recepcion de FOT Público se pondrá en vigencia con planes o programas de incentivo. (*5) El régimen de perímetro libre es aplicable en distritos del Área Urbana, excepto en los distritos de AC, CC2, RM4, RM5. "(*6) La medida mínima de retiro de fondo es de 4 metros. No se exigirá retiro de fondo en lotes en esquina. En todos los casos el retiro de fondo deberá contemplar un 15% del área de superficie absorbente como mínimo," (*7) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*8) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser aprobado por el área de Tránsito y autoridades competentes. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de Resolución o Disposición técnicamente fundada. Según Parte IV, Título I, Capitulo I, Seccion I, Art. 117, Inciso XI
URBANO | RM3 | Distrito que involucra media y baja intensidad de uso del suelo, de carácter principalmente barrial y altura edilicia reducida. Permite densificación media-baja con actividades y afluencia de escala micro, compatibles con el uso residencial. Presenta potencial de crecimiento progresivo. |  |  | 10 | 250 | 2.4 |  |  |  | 0.6 | 3 | 4 | 4 |  |  | 12 | 12 |  |  | (*1) Altura de edificación para edificios entre medianeras sin aplicación del régimen de perímetro libre. (*2) Para inmuebles y/o proyectos colindantes a equipamientos de aviación civil, la altura de edificación, de plano límite y del volumen superior deberá ajustarse a los requerimientos de la Administración Nacional de Aviación Civil - ANAC. (*3) En el caso de pasajes ubicados en los distritos RM1, RM2, RM3, CC1, CC3, CC4,CC5, CC6 la altura sobre Línea Municipal no podrá ser mayor al rebatimiento del ancho del pasaje. Por sobre este rebatimiento podrá llegarse a la altura establecida para el distrito, retirando la línea de fachada o el borde exterior de los balcones a 4,00m desde la línea municipal. (*4) La emisión o recepcion de FOT Público se pondrá en vigencia con planes o programas de incentivo. (*5) El régimen de perímetro libre es aplicable en distritos del Área Urbana, excepto en los distritos de AC, CC2, RM4, RM5. "(*6) La medida mínima de retiro de fondo es de 4 metros. No se exigirá retiro de fondo en lotes en esquina. En todos los casos el retiro de fondo deberá contemplar un 15% del área de superficie absorbente como mínimo," (*7) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*8) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser aprobado por el área de Tránsito y autoridades competentes. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de Resolución o Disposición técnicamente fundada. Según Parte IV, Título I, Capitulo I, Seccion I, Art. 117, Inciso XI
URBANO | RM4 | Distrito que involucra media y baja intensidad de uso del suelo, se priorizan usos habitacionales y actividades de escala barrial. Presenta potencial de crecimiento progresivo condicionado a la generación de infraestructura. Se prioriza un perfil urbano con calidad paisajística. |  |  | 10 | 400 | 1.65 |  |  | E | 0.55 | 3 | 6 |  |  |  | 9 | 9 |  |  | (*1) Altura de edificación para edificios entre medianeras sin aplicación del régimen de perímetro libre. (*2) Para inmuebles y/o proyectos colindantes a equipamientos de aviación civil, la altura de edificación, de plano límite y del volumen superior deberá ajustarse a los requerimientos de la Administración Nacional de Aviación Civil - ANAC. (*3) En el caso de pasajes ubicados en los distritos RM1, RM2, RM3, CC1, CC3, CC4,CC5, CC6 la altura sobre Línea Municipal no podrá ser mayor al rebatimiento del ancho del pasaje. Por sobre este rebatimiento podrá llegarse a la altura establecida para el distrito, retirando la línea de fachada o el borde exterior de los balcones a 4,00m desde la línea municipal. (*4) La emisión o recepcion de FOT Público se pondrá en vigencia con planes o programas de incentivo. (*5) El régimen de perímetro libre es aplicable en distritos del Área Urbana, excepto en los distritos de AC, CC2, RM4, RM5. "(*6) La medida mínima de retiro de fondo es de 4 metros. No se exigirá retiro de fondo en lotes en esquina. En todos los casos el retiro de fondo deberá contemplar un 15% del área de superficie absorbente como mínimo," (*7) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*8) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser aprobado por el área de Tránsito y autoridades competentes. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de Resolución o Disposición técnicamente fundada. Según Parte IV, Título I, Capitulo I, Seccion I, Art. 117, Inciso XI
URBANO | RM5 | Distrito predominantemente residencial de baja intensidad de uso del suelo y altura edilicia reducida, orientado a preservar el entorno, características territoriales y paisajísticas de ladera. Se admiten usos mixtos de escala y afluencia micro, compatibles con el uso residencial de escala barrial. |  |  | 14 | 400 | 1.1 |  | 1.1 | E | 0.55 | 3 | 6 |  |  |  | 7.5 | 7.5 |  |  | (*1) Altura de edificación para edificios entre medianeras sin aplicación del régimen de perímetro libre. (*2) Para inmuebles y/o proyectos colindantes a equipamientos de aviación civil, la altura de edificación, de plano límite y del volumen superior deberá ajustarse a los requerimientos de la Administración Nacional de Aviación Civil - ANAC. (*3) En el caso de pasajes ubicados en los distritos RM1, RM2, RM3, CC1, CC3, CC4,CC5, CC6 la altura sobre Línea Municipal no podrá ser mayor al rebatimiento del ancho del pasaje. Por sobre este rebatimiento podrá llegarse a la altura establecida para el distrito, retirando la línea de fachada o el borde exterior de los balcones a 4,00m desde la línea municipal. (*4) La emisión o recepcion de FOT Público se pondrá en vigencia con planes o programas de incentivo. (*5) El régimen de perímetro libre es aplicable en distritos del Área Urbana, excepto en los distritos de AC, CC2, RM4, RM5. "(*6) La medida mínima de retiro de fondo es de 4 metros. No se exigirá retiro de fondo en lotes en esquina. En todos los casos el retiro de fondo deberá contemplar un 15% del área de superficie absorbente como mínimo," (*7) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*8) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser aprobado por el área de Tránsito y autoridades competentes. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de Resolución o Disposición técnicamente fundada. Según Parte IV, Título I, Capitulo I, Seccion I, Art. 117, Inciso XI
URBANO | RM5-SL | Distrito predominantemente residencial de baja intensidad de uso del suelo y altura edilicia reducida, orientado a preservar el entorno, características territoriales y paisajísticas de ladera. Se admiten usos mixtos de escala y afluencia micro, compatibles con el uso residencial de escala barrial. |  |  | 12 | 600 | 1.1 |  | 1.1 | E | 0.55 | 3 | 6 |  |  |  | 7.5 | 7.5 |  |  | (*1) Altura de edificación para edificios entre medianeras sin aplicación del régimen de perímetro libre. (*2) Para inmuebles y/o proyectos colindantes a equipamientos de aviación civil, la altura de edificación, de plano límite y del volumen superior deberá ajustarse a los requerimientos de la Administración Nacional de Aviación Civil - ANAC. (*3) En el caso de pasajes ubicados en los distritos RM1, RM2, RM3, CC1, CC3, CC4,CC5, CC6 la altura sobre Línea Municipal no podrá ser mayor al rebatimiento del ancho del pasaje. Por sobre este rebatimiento podrá llegarse a la altura establecida para el distrito, retirando la línea de fachada o el borde exterior de los balcones a 4,00m desde la línea municipal. (*4) La emisión o recepcion de FOT Público se pondrá en vigencia con planes o programas de incentivo. (*5) El régimen de perímetro libre es aplicable en distritos del Área Urbana, excepto en los distritos de AC, CC2, RM4, RM5. "(*6) La medida mínima de retiro de fondo es de 4 metros. No se exigirá retiro de fondo en lotes en esquina. En todos los casos el retiro de fondo deberá contemplar un 15% del área de superficie absorbente como mínimo," (*7) Las actividades se encuentran definidas en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, Parte IV, Título I, Capítulo I - Del Régimen de las Actividades. Todas las actividades no enunciadas en la presente ficha se consideran actividades no permitidas para el distrito. (*8) Los accesos vehiculares de los proyectos deberán resolverse de tal manera de no sobrecargar el flujo de las vias primarias, lo cual deberá ser aprobado por el área de Tránsito y autoridades competentes. Condicionado: Actividad Condicionada. Su autorización deberá realizarse a través de Resolución o Disposición técnicamente fundada. Según Parte IV, Título I, Capitulo I, Seccion I, Art. 117, Inciso XI
SUBURBANO | RN | Área de conservación estricta orientada al mantenimiento, de sus características ecológicas y provisión de servicios ecosistémicos clave para la sostenibilidad de la calidad ambiental urbana. Comprende los siguientes: RN 1 - Reserva Natural Mojotoro RN 2 - Reserva Natural Finca Las Costas. RN 3 - Reserva Natural Campo Gral. Belgrano. | FICHA DE DISTRITO ANEXO 4.4 | [6 empty] | E | [10 empty] | (*1) Indicadores y actividades permitidas sujetas a la presentación de un Plan de Manejo Especifico del área. (*2) Actividad con carácter complementario a la función principal
SUBURBANO | RSo | En sectores topográficos con características excepcionales que impidan la edificación con el régimen volumétrico previamente dispuesto, se admitirá el emplazamiento de proyectos con preminencia de edificaciones individuales con los indicadores: Subdivisión mínima: 300m2, FOS:0,6, FOT:1,2 , Retiro de frente:3m, Retiro de fondo 4m, altura maxima: 7,5m | Convenio Urbanístico Ord.16330 Decreto 603/27 |  |  | 3000 | 2 |  |  |  | 0.6 |  | 7.5 |  | 10 | 7.5 |  |  |  | 12
SUBURBANO | UE | Comprende áreas del territorio autorizadas para el desarrollo de actividades extractivas de carácter intensivo, sujetas a la regulación, monitoreo y fiscalización de la normativa ambiental y minera provincial, conforme lo determine la autoridad competente .